## Sheet2
附件2：
2024年度广东省文辅中心辅具适配服务听障类辅具采购项目报价表
报价单位名称： | [6 empty] | 报价日期：
序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌 | 型号规格 | 单价 | 技术参数 | 参数响应情况 （请按实际情况在括号内打√）
1 | 儿童助听器（超大功率耳背式） |  |  |  |  | 1.独立可调节通道数和可调节频段数≥12个； 2.最大声输出：≥140dBSPL； 3.满档增益：≥80dBSPL； 4.等效输入噪声：≤25dB； 5.总谐波失真：≤2%； 6.频率响应范围：200-5000 Hz； 7.电流量≤1.5mA； 8.具有自动声反馈抑制设置； 9.具有方向性双麦克风，具有耳鸣掩蔽功能； 10.聆听程序设置：≥4个； 11.具备低电压提示功能； 12.内置测听功能； 13.兼容FM系统； 14.具有数据记录分析功能； 15.拾音线圈灵敏度：≥110 db 16.具有移频功能； 17.具备音频直连功能，助听器应能连接手机使用； 18.无线编程功能； 19.可选择验配公式数≥6个。 | （）1、正偏离，偏离内容： （）2、无偏离。 （）3、负偏离，偏离内容：
2 | 儿童助听器（大功率耳背式） |  |  |  |  | 1.独立可调节通道数和可调节频段数≥12个； 2.最大声输出：≥132dBSPL； 3.满档增益：≥70dBSPL； 4.等效输入噪声：≤20dB； 5.总谐波失真：≤2%； 6.频率响应范围：200-5000 Hz； 7.电流量≤1.5mA； 8.具有自动声反馈抑制设置； 9.具有方向性双麦克风，具有耳鸣掩蔽功能； 10.聆听程序设置：≥4个； 11.具备低电压提示功能； 12.内置测听功能； 13.兼容FM系统； 14.具有数据记录分析功能； 15.拾音线圈灵敏度：≥110 db 16.具有移频功能； 17.具备音频直连功能，助听器应能连接手机使用； 18.无线编程功能； 19.可选择验配公式数≥6个。 | （）1、正偏离，偏离内容： （）2、无偏离。 （）3、负偏离，偏离内容：
总价（元）： | [5 empty] | （大写：人民币 ）
商务需求
1.服务要求 提供免费技术服务包括听力检测.纯音测听.助听器验配.取耳印模以及助听器效果评估等内容；需安排两名或以上助听器验配技术人员进行专门技术服务。以上交货服务地点.时间由采购人具体安排。 2.采购方有权对供应产品抽检，以保证产品实际满足参数要求。第三方检测不符合的有权不予验收。供应服务商需提供叁年保修，在保修期内免费提供零件及调试服务，产品发生故障，供应服务商在收到用户信息后在48小时内回应，并在4周内排除并交付使用。 3.产品配套服务 每台助听器免费配置大、中、小三个耳塞头； 每台助听器免费配置≥20个助听器电池； 4.其他要求 2名或以上技术人员具有专业听力学验配资质。 所提供产品需具有医疗器械注册证及医疗器械注册登记表。 所提供产品需提供《国家康复器械质量检验检测中心》的检测检验报告，需就本项目出具验配服务方案。 | [6 empty] | （）1、正偏离，偏离内容： （）2、无偏离。 （）3、负偏离，偏离内容：
注： 1、本表格中的技术参数、商务要求可由报价人按自身实际情况修改，修改项必须在报价文件中进行标注，否则默认报价人同意按采购人需求进行报价。 2、采购文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的品牌型号或分类号等仅起说明作用，并无任何限制性。报价人可选用替代标准、牌号或分类号并在文件中标明，材质说明中未注明材料品牌的，报价人可自行补充所用材料品牌或特点，但这些替代设备或材料品牌要实质性优于或相当于采购文件所要求的技术规格和功能，并提供有效的证明材料。