## Sheet2
附件2：
2025年广东省残疾人游泳队器材采购项目报价表
报价单位名称： | [9 empty] | 报价日期：
序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌型号规格等 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 采购需求技术参数（请勿修改） | 报价产品技术参数（请按实际填写） | 参数响应情况 （请按实际情况在括号内打√）
1 | 血乳酸测试仪乳酸检测仪 |  |  |  | 1 | 台 |  | 1.简单按键导航模式，易于操作使用，传感器经过预先校准，简单调码即可实现设备校准。 2.不超过0.21末梢血。 ★3.自动自检，10秒内可获取结果，可同时显示和存储乳酸测量值、日期时间、检测模式、温度，可储存不少于500条结果。 4.测量范围:0.5-25 mmol/L；HCT范围在35-50%时，在HCT过高或过低(20-70%)情况下，具有补偿功能以减小其影响。 5.可提供质控测试液对检测体系进行质量控制。 6.具有一步和阶梯测试(休息/运动/放松)。 7.具有秒针计时功能。 8.可通过内置的低功率蓝牙技术连接心率测试仪。 9.低耗电，轻巧便携。 |  | （）1、正偏离，偏离内容： （）2、无偏离。 （）3、负偏离，偏离内容：
2 | 功能性训练器 （有底座） |  |  |  | 1 | 个 |  | 1.可锻炼全身各部位。 2.设有两个可调整的训练臂，能根据用户的各种训练位置进行调整。 3.每一个滑轮翼独立于机器之外，并且与拉力的方向相匹配。 4.节省空间的独特设计，能直接安置于地面上使用。 5.能以0.1磅的增量进行阻力调节，可以对训练和爆发力训练进程进行完全控制。 ★6.利用气压阻力，提供连续、恒定、可细微调整的阻力模式；几乎消除了对身体结缔组织和关节的冲击。 7.可以任何角度进行全身部位的训练。 8.配备五视窗电子表，显示内容包括每组训练的阻力级别、次数、每次力量（功率）、最大爆发力（功率）等数据。 ★9.通过爆发力测试模块，还可以计算得到一个训练最大爆发力所需的最理想的阻力范围。 10.设备尺寸不小于110*210*150cm。 |  | （）1、正偏离，偏离内容： （）2、无偏离。 （）3、负偏离，偏离内容：
3 | 数字化药球 |  |  |  | 2 | 个 |  | 1.能精准监测投掷速度、力量等运动数据，依此定制个性化训练方案，可分析动作、反馈问题，评估训练效果助调整计划。 ★2.用于智能化，数字化全身爆发力(功率、速度、加速度和平均峰值功率)的测试，对获得数据进行的分析与评估，实施针对性训练计划。 3.可用力于全身爆发力的训练，可实时反馈训练信息。 4.药球重量：不小于3kg。 |  | （）1、正偏离，偏离内容： （）2、无偏离。 （）3、负偏离，偏离内容：
4 | 功能性训练平衡板 |  |  |  | 4 | 个 |  | 1.采用优质枫木层及优质钢弹簧；支腿和陀螺仪机构由轻重量的高级铝制成。 2.具有其独特的制动机制、倾斜调整旋钮，能使训练者达到最佳的训练效果。 3.能满足受伤运动员的康复训练。 ★4.旋转角度：限制转动、小角度范围转动、360度旋转。 5.旋转阻尼：手动调节。 6.最大承重不超过150kg。 7.平衡板板面尺寸不小于75*30cm。 |  | （）1、正偏离，偏离内容： （）2、无偏离。 （）3、负偏离，偏离内容：
总价（元）： | [7 empty] | （大写：人民币 ）
商务需求 | [8 empty] | 商务需求响应
1.2025年5月31日前完成供货。 2.报价应包含运输、搬运、安装等一切费用。 3.需指派专人提供技术培训及售后服务。 4.免费保修期1年。 | [9 empty] | （）1、正偏离，偏离内容： （）2、无偏离。 （）3、负偏离，偏离内容：
注： 1、本表格中的技术参数、商务要求请报价人按自身实际情况在“报价产品技术参数”、“商务需求响应”栏填写，否则默认报价人同意按采购人需求进行报价；如有正偏离、负偏离项必须在报价文件中进行标注。 2、采购文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的品牌型号或分类号等仅起说明作用，并无任何限制性。报价人可选用替代标准、牌号或分类号并在文件中标明，材质说明中未注明材料品牌的，报价人可自行补充所用材料品牌或特点，但这些替代设备或材料品牌要实质性优于或相当于采购文件所要求的技术规格和功能，并提供有效的证明材料。 3、如报价的大小写不一致，最终报价以报价人大写报价为准。